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Программа проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2026-2027 годов 
1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ),  Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти",  Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила).
2. Объекты, подлежащие оценке  обеспечения готовности к отопительному периоду:
2.1. Теплоснабжающие организации.
2.2. Управляющие организации.

2.3. Потребители тепловой энергии.

3. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду создается комиссия по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее – Комиссия).  Комиссия в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду согласно Приложению № 1 к Программе (далее – График). 
3.1. Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.  Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами.  Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду, представлен в Приложении № 2 к Программе. 
3.2. В состав Комиссии входят:

- председатель комиссии;
-заместитель председателя комиссии;
- секретарь комиссии;

- члены комиссии.

3.3. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
3.4. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов. 
Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается. 
4. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Администрации Перемышльского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 
Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении № 2 к Программе, обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил. 
Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике. 
5. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. 
Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. 
По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 
- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8; 
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее -Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 
При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1. 
6. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении № 2 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Перемышльского муниципального округа, осуществляется единой теплоснабжающей организацией МУП «Перемышльтепло».

 В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными МУП «Перемышльтепло», у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 
Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится МУП «Перемышльтепло» в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил. 
Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности. 
7. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиком. 
8. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 3 к Программе. 
9. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

10. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист. 
11. Срок составления акта определяется заместителем главы администрации Перемышльского муниципального округа – председатель Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций. 
12. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 4 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка. 
13. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций. 
Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Перемышльского муниципального округа в срок до 1 декабря 2026 года. 
14. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 13 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний. 
15. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил. 
По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности. 
16. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил); 
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил); 
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил). 
17. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил); 
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил); 
- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил). 
18. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2026 годов потребителей тепловой энергии, указан в приложении № 5 к Программе. 
19. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении № 6 к Программе. 
Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 
График проведения оценки готовности к отопительному периоду 

2026 – 2027 годов
	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Количество объектов
	Сроки проведения оценки обеспечения готовности

	Теплоснабжающие организации

	1
	Теплоснабжающие организации
	1
	с 18.08.2026 по 29.08.2026

	Потребители тепловой энергии

	2
	Управляющие организации (Жилищный фонд)
	2 (10 МКД)
	с 17.08.2026 по 28.08.2026

	3
	Общеобразовательные учреждения
	7
	с 17.08.2026 по 28.08.2026

	4
	Дошкольные образовательные учреждения
	1
	с 17.08.2026 по 28.08.2026

	5
	Учреждения дополнительного образования
	2
	с 17.08.2026 по 28.08.2026

	6
	Учреждения в сфере здравоохранения
	1
	с 17.08.2026 по 28.08.2026

	7
	Учреждения культуры
	2
	с 17.08.2026 по 28.08.2026

	8
	Прочие потребители
	37
	с 17.08.2026 по 28.08.2026

	
	ИТОГО
	53(63)
	


Приложение № 2
к Программе проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 
Перечень

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, 

в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов

	№ п/п
	Наименований предприятий, организаций, учреждений, объектов

	Теплоснабжающие организации

	1
	Муниципальное унитарное предприятие «Перемышльтепло»

	Потребители тепловой энергии

	2
	ООО «Управляющая компания с.Перемышль»

	2.1
	с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция, ул.Школьная, д.5

	2.2
	с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, ул.Школьная, д.6

	2.3
	с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, ул.Ценральная, д.7

	2.4
	с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, ул.Ценральная д.8

	2.5
	с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция,  ул.Ценральная д.9

	2.6
	с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, ул.Ценральная д.14

	2.7
	с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, ул.Лесная д.39

	2.8
	с. Перемышль, ул. Ленина 48б

	3
	ООО «УК МКД Воротынск»

	3.1
	с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, ул. Лесная, д.38

	3.2
	с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, ул. Садовая, д.33

	Общеобразовательные учреждения

	4
	МКОУ "Перемышльская средняя общеобразовательная школа"

	5
	МКОУ "Корекозевская средняя общеобразовательная школа"

	6
	МКОУ «Воротынская средняя общеобразовательная школа»

	7
	МКОУ «Козловская   общеобразовательная школа»

	8
	МКОУ "Ахлебининская  общеобразовательная школа"

	9
	МКОУ "Хотисинская общеобразовательная школа"

	10
	МКОУ «Горская    средняя образовательная школа»

	
	Дошкольные образовательные учреждения

	11
	МКДОУ Перемышльский детский сад "Радуга"

	
	Учреждения дополнительного образования

	12
	МКУ ДО ДЮСШ «Авангард»

	13
	МКУ ДО "Школа Искусств с.Перемышль"

	
	Учреждения в сфере здравоохранения

	14
	ГБУЗ КО «Калужская областная больница № 5 Перемышльский участок»

	
	Учреждения культуры

	15
	МКУК «КДЦ Перемышльского района»

	Прочие потребители

	16
	Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Детство»

	17
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области "Перемышльский техникум эксплуатации транспорта"


Приложение № 3
к Программе проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 

Акт № _____
Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

с.Перемышль  «____»___________2026 г.


Комиссия, образованная постановлением администрации муниципального района «Перемышльский район» от «____» ____________ 2026 г. № ____,  в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг., утвержденную Председателем комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду на территории муниципального района «Перемышльский район» «____» _______________ 2026 г. 
В период с «____» _________ 2026 г. по «____» ___________ 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________ 

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. __________________________;

2. __________________________;

3. __________________________;

№№ ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/

 не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	№№
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/

не готов)

	
	


Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                      (объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                      (объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                      (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:
______________/_______________




(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:
_____________/________________




(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
_____________/________________




(подпись, расшифровка подписи)

_____________/________________




(подпись, расшифровка подписи)


_____________/________________




(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 2026 г. ______________________________________________

_________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4
к Программе проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 

Администрация муниципального района «Перемышльский район»
ПАСПОРТ

Обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Выдан

_________________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________;

2. _____________________________;

3. _____________________________;

№№ ___________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

от______________ № ______

__________________________________________________________________________
